入围供应商1：咸亨国际科技股份有限公司

	序号
	产品系列
	名称
	主要技术参数要求
	单位
	品牌和规格型号
	含税价（元）
	不含税价（元）

	1
	干粉ABC灭火器
	手提式
	符合《消防类产品型式认可实施规则灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》；灭火剂充装量kg：2±0.06；有效喷射距离最小3米；灭火级别和灭火种类:1A 21B C E；灭火器使用温度范围:-20°C~+55°C；2.灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；3.驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压试验压力：2.1MPa
	只
	星浙安MFZ/ABC2
	44
	38.94

	
	
	
	符合《消防类产品型式认可实施规则灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》；灭火剂充装量kg：3±0.09；有效喷射距离最小3.5米；灭火级别和灭火种类:2A 34B C E；灭火器使用温度范围:-20°C~+55°C；灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压试验压力：2.1MPa；
	
	星浙安MFZ/ABC3
	54
	47.79

	
	
	
	符合《消防类产品型式认可实施规则灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》；灭火剂充装量kg：4±0.08；有效喷射距离(m)≥3.5；灭火级别和灭火种类:2A 55B C E；灭火器使用温度范围:-20°C~+55°C
灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压试验压力：2.1MPa；
	
	星浙安MFZ/ABC4
	67
	59.29

	
	
	
	符合《消防类产品型式认可实施规则灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》；灭火剂充装量kg：5±0.1；有效喷射距离(m)≥3.5；灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；3.驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压试验压力：2.1MPa；灭火级别和灭火种类:3A 89B C E；灭火器使用温度范围:-20°C~+55°C
	
	星浙安MFZ/ABC5
	80
	70.80

	
	
	
	符合《消防类产品型式认可实施规则灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》；灭火剂充装量kg：8±0.16；有效喷射距离(m)≥3.5；20°C±5°C有效喷射时间 (s)≥15；20°C±5°C喷射滞后时间(s)≤5
20°C±5°C喷射剩余率 (%)≤15；灭火级别和灭火种类:4A 114B C E；灭火器使用温度范围:-20°C~+55°C
	
	星浙安MFZ/ABC8
	99
	87.61

	
	
	推车式
	灭火级别：6A183 B 使用温度：-20~+55℃；灭火剂磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；灭火剂重量350.09kg；驱动气体：氮1.2MPa(20)；水压实验压力：2.1MPa；灭火器尺寸：不含推车杆高680mm，直径310mm；皮管总长度4米
	个
	星浙安MFTZ/ABC35
	545
	482.30

	
	
	悬挂式(含安装支架，安装人工费)
	灭火剂充装量6kg，执行标准：GB4066-2017；喷射时间小于10秒，喷射剩余量小于5%，氮气压力1.2MPa；半径保护大于1米；产品必须有3C认证，产品认证S标
	台
	星浙安FZX-APT6/1.2
	193
	170.80

	
	
	
	灭火剂充装量8kg，执行标准：GBGB4066-2017；喷射时间小于10秒，喷射剩余量小于5%，氮气压力1.2MPa；半径保护大于1米；产品有3C认证，产品认证S标
	
	星浙安FZX-APT8/1.2
	210
	185.84

	
	
	换药
	灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；执行标准GBGB4066-2017
	kg（千克）
	星浙安
	6.5
	5.75

	2
	二氧化碳灭火器
	手提式
	符合《消防类产品型式认可实施规则灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求、GB4351.2-2005《手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》；有效喷射距离最小2米；20°C±5°C有效喷射时间 (s)≥8；20°C±5°C喷射滞后时间(s)≤5；20°C±5°C喷射剩余率 (%)≤15；灭火级别和灭火种类:21B C E；灭火器使用温度范围:-10°C~+55°C；二氧化碳浓度99.5%
	只
	星浙安MT/2
	90
	79.65

	
	
	
	符合《消防类产品型式认可实施规则灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求、GB4351.2-2005《手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》；有效喷射距离最小2.5米；20°C±5°C有效喷射时间 (s)≥8；20°C±5°C喷射滞后时间(s)≤5；20°C±5°C喷射剩余率 (%)≤15；灭火级别和灭火种类:21B C E；灭火器使用温度范围:-10°C~+55°C；二氧化碳浓度99.5%
	
	星浙安MT/3
	110
	97.35

	
	
	
	符合《消防类产品型式认可实施规则灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求、GB4351.2-2005《手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》；有效喷射距离最小2米；20°C±5°C有效喷射时间 (s)≥8；20°C±5°C喷射滞后时间(s)≤5；20°C±5°C喷射剩余率 (%)≤15；灭火级别和灭火种类:21B C E；灭火器使用温度范围:-10°C~+55°C；二氧化碳浓度99.5%
	
	星浙安MT/5
	190
	168.14

	
	
	推车式
	灭火级别：89B，使用温度： -10~+55℃；有效喷射时间；有效喷射距离4米；喷射剩余量15%；喷射滞后时间5s；二氧化碳浓度99.5%
	个
	星浙安MTT/24
	1000
	884.96

	
	
	换液
	二氧化碳浓度99.5%
	kg（千克）
	星浙安
	17
	15.04

	3
	七氟丙烷气体灭火器
	悬挂式(含安装支架，安装人工费)
	符合GA 13-2006《悬挂式气体灭火装置》标准，灭火装置构成部件无明显加工缺陷或机械损伤，外表面已进行防腐处理，防腐涂层应完整、均匀；贮存压力1.6MPa，最大工作压力：2.5MPa，充装密度：1000kg/m³，采用玻璃球作为感温释放组件，其余性能符合标准要求，静态动作温度范围：68.4℃～70.9℃。
	台
	星浙安XQQW6/1.6
	950
	840.71

	
	
	
	
	
	星浙安XQQW8/1.6
	1000
	884.96

	
	
	
	
	
	星浙安XQQW10/1.6
	1200
	1061.95

	
	
	
	
	
	星浙安XQQW20/1.6
	1800
	1592.92

	
	
	手提式
	灭火剂符合GB25971-2010《七氟丙烷灭火剂》、CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》、CCCF-MHSB-05《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品 灭火剂产品》标准
	只
	星浙安MJ/2
	330
	292.04

	
	
	
	
	
	星浙安MJ/4
	580
	513.27

	
	
	
	
	
	星浙安MJ/6
	680
	601.77

	4
	水基型灭火器
	手提式
	灭火级别：1A  55B；使用温度范围：0~55℃；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压实验压力：2.1Mpa;泡沫灭火剂 3%（AFFF、-6）；可灭电
	只
	星浙安MPZ／2
	45
	39.82

	
	
	
	
	
	星浙安MPZ/3
	80
	70.80

	
	
	
	
	
	星浙安MPZ/6
	100
	88.50

	
	
	推车式
	灭火级别4A 144B；使用温度范围：+5~+55℃；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压实验压力：2.1Mpa；泡沫灭火剂 3%（AFFF、-6）可灭电
	个
	星浙安MPTZ/25
	700
	619.47

	
	
	
	灭火级别6A 183B；使用温度范围：+5~+55℃；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压实验压力：2.1Mpa；泡沫灭火剂 3%（AFFF、-6）；可灭电
	
	星浙安MPTZ／45
	850
	752.21

	
	
	换液
	泡沫灭火剂 3%（AFFF、-6）
	L（升）
	星浙安
	10
	8.85

	5
	消防箱
	灭火器箱
	国标（箱子铁皮厚度0.8mm）
	个
	星浙安4*2
	63
	55.75

	
	
	
	
	
	星浙安4*3
	69
	61.06

	
	
	
	
	
	星浙安5*2
	70
	61.95

	
	
	
	
	
	星浙安8*2
	94
	83.19

	
	
	微型消防箱（含安装人工费）
	国标（箱子铁皮厚度1mm）
	个
	星浙安1.2m*0.9m*0.4m
	498
	440.71

	
	
	
	
	
	星浙安1.6m*0.9m*0.4m
	698
	617.70

	
	
	
	
	
	星浙安1.6m*1.2m*0.4m
	748
	661.95

	
	
	
	
	
	星浙安1.8m*0.9m*0.4m
	850
	752.21

	
	
	
	
	
	星浙安1.8m*1.2m*0.4m
	948
	838.94

	6
	消防水带
	橡胶水带（含接口2个，水枪1套）
	10型65mm(2.5英寸)25米；水带+接扣+水枪；爆破压力3.0MPa；延伸率5%；膨胀率5%；扭转方向：不产生逆时针扭转；外观质量编织层，内衬里橡胶
	套
	沱雨10-65-25
	135
	119.47

	
	
	消防软管卷盘(含接口和枪头)
	喷射性能：射程6米，流量24L/min；密封性能：在额定工作压力下，任何部位均不得渗漏，软管缠绕轴无明显变形，试验后应能正常使用；耐压性能：在1.5倍额定工作压力下，各零部件不得产生影响正常使用的变形和脱落，试验后软管卷盘应能正常使用；转动性能20Nm；
	
	星浙安JPS0.8-19/25
	91
	80.53

	7
	消防服装
	灭火作训服（5件套，包含头盔、腰带、手套、靴子、衣裤）
	14款消防服（5件套，包含头盔、腰带、手套、靴子、衣裤）
本产品符合GA10-2014（消防员灭火防护服）；藏青色；含内胆双层隔热棉裤和隔热棉服；芳纶III原液消防面料，外层防油拒水处理；耐高温阻燃防水透气层；隔热层芳纶隔热毯；带3C认证；每套均有国家认可的唯一强检标志和生产批次号（可在国家消防装备合格评定中心网站查询）。
	套
	东安ZFMH-DA C
	2200
	1946.90

	
	
	灭火防护服（5件套，包含头盔、腰带、手套、靴子、衣裤）
	17款消防服（5件套，包含头盔、腰带、手套、靴子、衣裤）
藏青色；含内胆双层隔热棉裤和隔热棉服；芳纶III原液消防面料，外层防油拒水处理；耐高温阻燃防水透气层；隔热层芳纶隔热毯；带3C认证；每套均有国家认可的唯一强检标志和生产批次号（可在国家消防装备合格评定中心网站查询）。
	
	东安 ZFMH-DA B
	2500
	2212.39

	8
	灭火毯
	−
	产品材质：非晶质耐火纤维（玻璃纤维）；产品性能：绝缘、隔热、阻燃；带塑料盒包装，
	块
	浙安1.5*1.5
	45
	39.82

	9
	逃生安全绳（含安全钩）
	−
	材质杜邦丝，内含钢芯，带3C认证
	条
	东安  FZL-S-Q9.5
	144
	127.43

	10
	消防扳手
	−
	商品名称:国标消防扳手产品材质:铸铁；适用范围:消火栓开启/关闭产品优势:牢固耐用方便携带；产品颜色:红色；产品工艺:全身浇筑
	个
	沱雨  BS-01
	19
	16.81

	11
	消防斧头
	−
	消防破拆斧，十分坚固，方便携带；使用防火材料；清理着火或易燃材料，切断火势蔓延途径等
	把
	沱雨  大斧
	50
	44.25

	
	
	−
	多功能消防斧，长度约27cm，单独腰斧不含套
	
	东安 DA-27
	30
	26.55

	12
	防毒面具
	过滤式消防自救呼吸器
	过滤式消防自救呼吸器 国标3C认证 防尘防毒 火灾逃生面具
	个
	星浙安  TZL30
	48
	42.48

	13
	消防灯具系列
	疏散指示灯
	光源类型LED；电压：111V-240V；功率5W及以下；应急时间90min；灯具带光源；面板为铝合金拉丝面板，防爆，不易撞碎；执行国家标准，有防爆标志
	个
	摩恩  ME1803
	90
	79.65

	
	
	双头应急灯
	应急时间大于90分钟，过充、放电保护功能；输入交流电压：AC220V10%，额定功率50HZ，应急功率5w及以下，使用光源LED；灯具上有：红色充电，绿色主电，黄色故障三种指示灯，试验按钮一个及蜂鸣器口一个，单片机全天实时监控；产品必须有3C认证，消防产品认证S标
	个
	科泓   KH-ZFZD-E3W-608
	43
	38.05

	
	
	强光手电
	光源类型：LED；充电型；7000毫安容量电池；采用8瓦LED灯珠；照明时间10/20小时（强/弱档）；具有防水功能；远射1000米；多档闪烁救援调节
	只
	神火L6-F
	46
	40.71


入围供应商2：杭州杰邦安全设备有限公司

	序号
	产品系列
	名称
	主要技术参数要求
	单位
	品牌和规格型号
	含税价（元）
	不含税价（元）

	1
	干粉ABC灭火器
	手提式
	灭火器级别：1A 21B 使用温度：-20~50℃；灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压试验压力：2.1MPa；
	只
	威能、MFZ/ABC2
	40.00 
	35.40 

	
	
	
	灭火器级别：2A 34B 使用温度：-20~50℃；灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压试验压力：2.1MPa；
	
	威能、MFZ/ABC3
	43.00 
	38.05 

	
	
	
	灭火器级别：2A 55B 使用温度：-20~50℃；灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压试验压力：2.1MPa；
	
	威能、MFZ/ABC4
	65.00 
	57.52 

	
	
	
	灭火器级别：3A 89B 使用温度：-20~50℃；灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压试验压力：2.1MPa；
	
	威能、MFZ/ABC5
	76.00 
	67.26 

	
	
	
	灭火器级别：3A 144B 使用温度：-20~50℃；灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压试验压力：2.1MPa；
	
	威能、MFZ/ABC8
	85.00 
	75.22 

	
	
	推车式
	灭火级别：6A183 B 使用温度：-20~+55℃；灭火剂磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；灭火剂重量350.09kg；驱动气体：氮1.2MPa(20)；水压实验压力：2.1MPa；灭火器尺寸：不含推车杆高680mm，直径310mm；皮管总长度4米
	个
	威能、MFTZ/ABC35
	495.00 
	438.05 

	
	
	悬挂式(含安装支架，安装人工费)
	灭火剂充装量6kg，执行标准：GB4066-2017；喷射时间小于10秒，喷射剩余量小于5%，氮气压力1.2MPa；半径保护大于1米；产品必须有3C认证，产品认证S标
	台
	浙安、FZX/6.0
	175.00 
	154.87 

	
	
	
	灭火剂充装量8kg，执行标准：GBGB4066-2017；喷射时间小于10秒，喷射剩余量小于5%，氮气压力1.2MPa；半径保护大于1米；产品必须有3C认证，产品认证S标
	
	浙安、FZX/8.0
	185.00 
	163.72 

	
	
	换药
	灭火剂：磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%；执行标准GBGB4066-2017
	kg（千克）
	驰龙、磷酸二氢铵75%，硫酸铵15%
	6.00 
	5.31 

	2
	二氧化碳灭火器
	手提式
	灭火级别：21B，使用温度：-10~+55℃；有效喷射时间8s;有效喷射距离1.5米；喷射剩余量15%；喷射滞后时间5s；二氧化碳浓度99.5%
	只
	浙安、MT/2
	95.00 
	84.07 

	
	
	
	灭火级别：21B，使用温度：-10~+55℃；有效喷射时间8s；有效喷射距离2米；喷射剩余量15%；喷射滞后时间5s；二氧化碳浓度99.5%
	
	浙安、MT/3
	105.00 
	92.92 

	
	
	
	灭火级别：34B，使用温度： -10~+55℃；有效喷射时间9s；有效喷射距离2米；喷射剩余量15%；喷射滞后时间5s；二氧化碳浓度99.5%
	
	浙安、MT/5
	145.00 
	128.32 

	
	
	推车式
	灭火级别：89B，使用温度： -10~+55℃；有效喷射时间；有效喷射距离4米；喷射剩余量15%；喷射滞后时间5s；二氧化碳浓度99.5%
	个
	浙安、MT/24
	1180.00 
	1044.25 

	
	
	换液
	二氧化碳浓度99.5%
	kg（千克）
	浙安、二氧化碳
	15.00 
	13.27 

	3
	七氟丙烷气体灭火器
	悬挂式(含安装支架，安装人工费)
	符合GA 13-2006《悬挂式气体灭火装置》标准，灭火装置构成部件无明显加工缺陷或机械损伤，外表面已进行防腐处理，防腐涂层应完整、均匀；贮存压力1.6MPa，最大工作压力：2.5MPa，充装密度：1000kg/m³，采用玻璃球作为感温释放组件，其余性能符合标准要求，静态动作温度范围：68.4℃～70.9℃。
	台
	浙安、XQQW6/1.6（6L）
	750.00 
	663.72 

	
	
	
	
	
	浙安、XQQW8/1.6（8L）
	860.00 
	761.06 

	
	
	
	
	
	浙安、XQQW10/1.6（10L）
	980.00 
	867.26 

	
	
	
	
	
	浙安、XQQW20/1.6（20L）
	1580.00 
	1398.23 

	
	
	手提式
	灭火剂符合GB25971-2010《七氟丙烷灭火剂》、CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》、CCCF-MHSB-05《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品 灭火剂产品》标准
	只
	浙安、2kg
	225.00 
	199.12 

	
	
	
	
	
	浙安、4kg
	385.00 
	340.71 

	
	
	
	
	
	浙安、6kg
	437.00 
	386.73 

	4
	水基型灭火器
	手提式
	灭火级别：1A  55B；使用温度范围：0~55℃；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压实验压力：2.1Mpa;泡沫灭火剂 3%（AFFF、-6）；可灭电
	只
	欧伦泰、MPZ/2
	63.00 
	55.75 

	
	
	
	
	
	欧伦泰、MPZ/3
	75.00 
	66.37 

	
	
	
	
	
	欧伦泰、MPZ/6
	78.00 
	69.03 

	
	
	推车式
	灭火级别4A 144B；使用温度范围：+5~+55℃；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压实验压力：2.1Mpa；泡沫灭火剂 3%（AFFF、-6）；可灭电
	个
	浙安、MPTZ/25
	638.00 
	564.60 

	
	
	
	灭火级别6A 183B；使用温度范围：+5~+55℃；驱动气体：氮气1.2MPa(20)；水压实验压力：2.1Mpa；泡沫灭火剂 3%（AFFF、-6）；可灭电
	
	欧伦泰、MPTZ/45
	778.00 
	688.50 

	
	
	换液
	泡沫灭火剂 3%（AFFF、-6）
	L（升）
	欧伦泰、泡沫灭火剂 3%
	10.00 
	8.85 

	5
	消防箱
	灭火器箱
	国标（箱子铁皮厚度不小于0.8mm）
	个
	浙安、4*2
	58.00 
	51.33 

	
	
	
	
	
	浙安、4*3
	60.00 
	53.10 

	
	
	
	
	
	浙安、5*2
	65.00 
	57.52 

	
	
	
	
	
	浙安、8*2
	75.00 
	66.37 

	
	
	微型消防箱（含安装人工费）
	国标（箱子铁皮厚度不小于1mm）
	个
	浙安、1.2m*0.9m*0.4m
	380.00 
	336.28 

	
	
	
	
	
	浙安、1.6m*0.9m*0.4m
	580.00 
	513.27 

	
	
	
	
	
	浙安、1.6m*1.2m*0.4m
	680.00 
	601.77 

	
	
	
	
	
	浙安、1.8m*0.9m*0.4m
	730.00 
	646.02 

	
	
	
	
	
	浙安、1.8m*1.2m*0.4m
	785.00 
	694.69 

	6
	消防水带
	橡胶水带（含接口2个，水枪1套）
	爆破压力3.0MPa；延伸率5%；膨胀率5%；扭转方向：不应产生逆时针扭转；外观质量编织层，内衬里橡胶
	套
	天安、10-65-25
	148.00 
	130.97 

	
	
	消防软管卷盘(含接口和枪头)
	喷射性能：射程6米，流量24L/min；密封性能：在额定工作压力下，任何部位均不得渗漏，软管缠绕轴无明显变形，试验后应能正常使用；耐压性能：在1.5倍额定工作压力下，各零部件不得产生影响正常使用的变形和脱落，试验后软管卷盘应能正常使用；转动性能20Nm；
	
	浙安、JPS0.8-19/25
	105.00 
	92.92 

	7
	消防服装
	灭火作训服（5件套，包含头盔、腰带、手套、靴子、衣裤）
	藏青色；含内胆双层隔热棉裤和隔热棉服；芳纶III原液消防面料，外层防油拒水处理；耐高温阻燃防水透气层；隔热层芳纶隔热毯；带3C认证
	套
	忠茗、14款
	1560.00 
	1380.53 

	
	
	灭火防护服（5件套，包含头盔、腰带、手套、靴子、衣裤）
	藏青色；含内胆双层隔热棉裤和隔热棉服；芳纶III原液消防面料，外层防油拒水处理；耐高温阻燃防水透气层；隔热层芳纶隔热毯；带3C认证
	
	忠茗、17款
	1680.00 
	1486.73 

	8
	灭火毯
	−
	产品材质：非晶质耐火纤维（玻璃纤维）；产品性能：绝缘、隔热、阻燃；带塑料盒包装，有3C认证
	块
	协安、1.5米*1.5米
	38.00 
	33.63 

	9
	逃生安全绳（含安全钩）
	−
	材质杜邦丝，内含钢芯，带3C认证
	条
	东安、直径16毫米，长度30米
	85.00 
	75.22 

	10
	消防扳手
	−
	国标（铁质）
	个
	东安、国标
	18.00 
	15.93 

	11
	消防斧头
	−
	国标
	把
	东安、国标
	48.00 
	42.48 

	
	
	−
	国标
	
	东安、国标
	45.00 
	39.82 

	12
	防毒面具
	过滤式消防自救呼吸器
	国标
	个
	浙安、TZL30型
	45.00 
	39.82 

	13
	消防灯具系列
	疏散指示灯
	光源类型LED；电压：111V-240V；功率5W及以下；应急时间90min；灯具带光源；面板为铝合金拉丝面板，防爆，不易撞碎；执行国家标准，有防爆标志
	个
	艺光、YG-ZLZD
	78.00 
	69.03 

	
	
	双头应急灯
	应急时间大于90分钟，过充、放电保护功能；输入交流电压：AC220V10%，额定功率50HZ，应急功率5w及以下，使用光源LED；灯具上有：红色充电，绿色主电，黄色故障三种指示灯，试验按钮一个及蜂鸣器口一个，单片机全天实时监控；产品必须有3C认证，消防产品认证S标
	个
	艺光、YG-ZLZD
	58.00 
	51.33 

	
	
	强光手电
	光源类型：LED；充电型；7000毫安容量电池；采用8瓦LED灯珠；照明时间10/20小时（强/弱档）；具有防水功能；远射1000米；多档闪烁救援调节
	只
	神火、XML-T6
	48.00 
	42.48 


注：1.以上价格包括但不限于安装、调试、培训、验机、技术服务和随机附件、备品备件、专用工具等费用，以及送至招标人指定用户现场、无偿处理原有拟报废灭火器材费用，投标人不再向招标人收取其他任何费用。 2.两家供应商增值税税率均为13% 。3.两家供应商承诺产品免费质保期为5年。

